Утверждаю

Директор Медресе

_________________________

__А.А. Шарипов____

«___» _______________2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

- Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в семестр учебного года.

- Порядок эвакуации при пожаре

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

  - В течение 1 мин. оповестить администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении пожара. Оповещение о пожаре осуществляется непрерывным звонком в течение 1 минуты.

  - В течение 2 мин. (после получения сигнала) звену пожаротушения приступить к ликвидации очага пожара.

  - Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - В течение 4 мин. (после получения сигнала) быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию студентов из медресе в безопасное место согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (Отв. – преподаватели). Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в соответствии с порядком эвакуации.

  - В течение 5 мин. (после получения сигнала) проверить наличие студентов и работников учреждения и доложить начальнику штаба ГО и ЧС о степени наличия преподавательского состава, работников и студентов медресе в безопасном месте.

  - В течение 6 мин. (после получения сигнала) членам добровольной пожарной дружины подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  сохранению   материальных  ценностей.

  - В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.

  - В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать эвакуацию студентов с территории медресе.